## Sheet1
Javni poziv za dostavljanje ponuda za radove navedene u priloženoj tabeli
| Opis radova | količina | j.mere | j.cena (EUR) | cena
1. | Krečenje zgrade
Krecenje podrazumeva popravku svih ostecenja koja su manja (tipa: ogrebotine, okrnjeni coskovi i slicno). Popravke se vrse ispunom i glet masom. Podloga za krecenje mora biti fino pripremljena bez ikakvih neravnina ili izbocina. Krecenje unutar zgrade se vrsi poludisperzijom proizvodjaca Maxipol ili slicnog kvaliteta i cenovnog ranga. Krecenje van zgrade se vrsi disperzivnom bojom tipa Maxipol ili proizvodjaca slicnog cenovnog ranga. Krecenje se vrsi finim mikrofiber valjkom kako bi se postigao gladak efekat zida. Krecenje se vrsi u dva nanosa boje. U cenu treba biti uracunat sav potrosni materijal ukljucujuci zastitne najlone, folije i trake. Posle zavrsetka radova svi delovi (vrata, prozori, stokovi, plocice) moraju biti ocisceni. Garancija na radove 2 god.
Krečenje u belo
| unutar zgrade | 1867 | m2 |  |  | eur
| van zgrade | 53 | m2 |  |  | eur
| Popravka travertina u holu | 90 | m2 |  |  | eur
Popravka podrazumeva ciscenje zaprljanih povrsina I farbanje bojama tipa Oikos u skladu sa postojecim izgledom tehnike.
| UKUPNO: |  |  |  | 0 | eur
2. | Zamena pločica
Keramicke ploce moraju biti renomirane klase u dimenziji 0.8x0.8 m ili 0.6x1.2 m ili slicnih dimenzija, minimalne debljine 12 mm. Keramika mora biti glatka, polirana, laka za ciscenje i protivklizna. Boja keramike (bež), nalik na mermer. Keramika mora biti sa ravnom ivicom, bez zaobljenja na krajevima kako se ne bi skupljala prljavstina. Keramika oko zgrade mora biti ista, ali hrapava zbog klizanja. Keramika se slaze bez razmaka ili sa nivelatorima max debljine 1 mm kako bi se izbegla sto veca fuga zbog prljanja. Lepljenje vrsiti na pokvasenu podlogu lepkom sa prefiksom (Flexi) 16, proizvodjaca Maxima ili slicno. Obavezno dostaviti uzorak keramike pre prihvatanja ponude! U cenu mora biti uracunato skidanje stare keramike, iznosenje šuta, ciscenje, lepljenje nove keramike, zastite folijama i trakama i ciscenje. Garancija na keramiku i izvrsene radove 4 god.
Unutar zgrade
| hol, podrum i stepenište od podruma do 1.sprata | 135 | m2 |  |  | eur
| cokla | 135 | m1 |  |  | eur
| stepenišne lajsne | 60 | m1 |  |  | eur
Oko zgrade
| cokla | 86.2 | m1 |  |  | eur
| malterisanje i hidroizolacija | 86.2 | m1 |  |  | eur
| UKUPNO: |  |  |  | 0 | eur
3. | LED rasveta
Led sijalice moraju biti renomiranog proizvodjaca sa efikasnoscu vecom od 110 lum/W. Boja svetla 4000K, CRI>80. Garantni rok min 3 god.
| Sijalice 15W po spratovima | 108 | kom |  |  | eur
| UKUPNO: |  |  |  | 0 | eur
4. | Popravke
| Oštećenja i rupe u plafonima pausalno | 1 | kom |  | 0 | eur
UKUPNO:
5 | Video nadzor
| 5.1 instalacija kamera po spratovima: | 9 | kom. |  |  | eur
| 5.2 moduli za digitalnu TV: | 2 | kom. |  |  | eur
| 5.3 instalacija kamera u liftovima: | 2 | kom. |  |  | eur
| 5.4 instalacija kamera u biciklarniku | 1 | kom. |  |  | eur
| 5.5 instalacija dodatne kamere u smeru nosača sa biciklama u garaži GP4 ispod Neven B | 1 | kom. |  |  | eur
| * potrebna oprema i radovi za instalaciju stavki 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 |  |  |  |  | eur
| UKUPNO: |  |  |  | 0 | eur
6 | Hidroizolacija
| 6.1 postavljanje nove hidroizolacije na neprohodnim terasama | 4 |  |  |  | eur
| UKUPNO: |  |  |  | 0 | eur
7 | Poštanski sandučići
| 7.1 Zamena postojećih poštanskih sandučića u holu zgrade novim | 1 |  |  | 0 | eur
8 | PP oprema
| 8.1 Vatrogasno crevo fi 52 sa spojkama 15 m | 17 | kom. |  |  | eur
| 8.2 Mlaznica fi 52 sa spojkama | 1 | kom. |  |  | eur
| 8.3 Spojka stabilna fi 52 | 1 | kom. |  |  | eur
| UKUPNO: |  |  |  | 0 | eur
Ponude kao i dodatna pitanja za navedene radove poslati na neven.b.zgrada@gmail.com do 12. juna 2022.